附件1:

忻州市国、省考断面水质考核目标明细表

| 序 号 | 县（市、区） | 河 流 | 断面名称 | 水质目标 | 断面性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁武县 | 恢 河 | 梵王寺 | III | 国考 |
| 2 | 偏关县 | 偏关河 | 关河口 | V | 省考 |
| 3 | 河曲县 | 县川河 | 禹 庙 | III | 省考 |
| 4 | 保德县 | 朱家川 | 花园子 | IV | 省考 |
| 5 | 宁武县 | 汾河干流 | 雷鸣寺 | II | 省考 |
| 6 | 静乐县 | 汾河干流 | 河西村 | II | 国考 |
| 7 | 繁峙县 | 青羊河 | 茨沟营桥 | II | 省考 |
| 8 | 繁峙县 | 滹沱河 | 乔儿沟 | III | 省考 |
| 9 | 代 县 | 滹沱河 | 代县桥 | II | 国考 |
| 10 | 忻府区 | 滹沱河 | 定襄桥 | IV | 国考 |
| 11 | 定襄县 | 滹沱河 | 南 庄 | II | 国考 |
| 12 | 定襄县 | 牧马河 | 陈家营 | II | 国考 |
| 13 | 五台县 | 清水河 | 坪上桥 | II | 国考 |
| 14 | 保德县 | 黄河干流 | 碛 塄 | II | 国考 |

附件2:

国考劣V类水质断面控制单元

| 序号 | 流 域 | 控制断面 | 控制河段 | 控制单元名称 | 涉及县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滹沱河流域 | 陈家营 | 牧马河 | 牧马河忻州控制单元 | 忻府区、定襄县 |

附件3:

量化问责的重点工作清单

1．现有工业企业废水治理设施全面提效改造。国考劣Ⅴ类水质断面控制单元内所有工业企业外排废水（矿井水除外）化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达地表水环境质量Ⅴ类标准；煤矿外排矿井水化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达地表水环境质量Ⅲ类标准；其他区域外排废水达行业特别排放限值。

2．省级及以上工业集聚区全部按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，外排废水化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达地表水Ⅴ类标准。

3．宁武县污水处理厂、静乐县污水净化中心按照化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物排放指标稳定达地表水Ⅴ类标准的要求，采取提效措施，2018年12月完成前期工作并全部开工建设，2019年6月全部完成。

4．提高城镇污水收集率。加快城镇污水管网建设，忻州市建成区污水收集处理率达92%以上，各县（市）县城污水收集处理率达90%以上。现有合流制排水系统加快实施雨污分流改造，合流制管网占排水管网的比例控制在30%以内。

5．提高污水处理厂冬季出水水质。全市现有城镇污水处理厂要结合实际，在2018年10月底前及时采取截污纳管、明渠覆盖、设施保温等有效措施，保证冬季水温达到设计温度，确保对氨氮等主要污染物的处理效果。

6．新增完成农村环境综合整治的建制村107个。

7．编制实施汾河、桑干河、滹沱河等干流及主要支流生态调水年度方案，保障河道生态流量。

8．推进县级及以上集中式饮用水水源环境保护规范化建设，全面排查和清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。

9．全面完成加油站地下油罐更换为双层罐或设置防渗池建设任务。

10．按时完成水污染防治重点工程建设（具体内容详见附件5）。

11．持续推进河道清淤、清理垃圾、清除违法建筑的清河行动，地表水国考断面上游河道清理率达到100%。

附件4:

7个国家地表水考核断面水质自动站建设清单

| 县（市、区） | 国家地表水考核断面名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 代 县 | 代县桥 | 水质自动站建设 |
| 定襄县 | 定襄桥 |  |
| 定襄县 | 南 庄 |  |
| 五台县 | 坪上桥 |  |
| 宁武县 | 梵王寺（沙河村） |  |
| 静乐县 | 河西村 | 已建水站采水系统改造和站房辅助设施 |
| —— | 万家寨水库 | 配合环保部完成水站升级改造 |

附件5:

2018年忻州市水污染防治重点工程清单列表

| 序号 | 县（市、区） | 工程名称 | 工程内容 | 责任主体 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静乐县 | 静乐县污水处理厂 提温提效改造项目 | 对污水处理厂进行提温提效改造，出水化学需氧量、氨氮、总磷达地表水V类标准。 | 静乐县人民政府 | 2018年 | 2019年6月 |
| 2 | 五台县 | 东冶镇生活污水处理厂建设项目 | 建设污水集中处理设施，出水达一级A标准。 | 五台县人民政府 | 2018年 | 2019年6月 |
| 3 | 保德县 | 东关镇马家滩 污水处理站建设工程 | 建设污水集中处理设施，处理规模1000t/d，出水达一级A标准。 | 保德县人民政府 | 2017年 | 2018年10月 |
| 4 | 宁武县 | 恢河人工湿地二期工程 | 建设人工湿地，栽植水生植物，实现河道水质净化。 | 宁武县人民政府 | 2017年 | 2018年12月 |
| 5 | 宁武县 | 宁武县污水处理厂 提温提效改造项目 | 对污水处理厂进行提温提效改造，出水化学需氧量、氨氮、总磷达地表水V类标准。 | 宁武县人民政府 | 2018年 | 2019年6月 |
| 6 | 宁武县 | 宁武东寨镇污水处理厂提温提效改造项目 | 对污水处理厂进行提温提效改造，采用A2/O工艺，出水化学需氧量、氨氮、总磷达地表水V类标准。 | 宁武县人民政府 | 2018年 | 2019年6月 |
| 7 | 原平市 | 原平市崞阳镇 污水处理厂建设项目 | 建设污水处理厂，建设规模10000t/d，其中，一期规模为5000t/d，出水达一级A标准。 | 原平市人民政府 | 2018年 | 2018年12月 |
| 8 | 忻府区 | 牧马河忻府区段 综合治理工程 | 河道清淤疏浚、清理垃圾、建设人工湿地。 | 忻府区人民政府 | 2017年 | 2018年10月 |

抄送：市委办公厅，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市中级法

院，市检察院。

忻州市人民政府办公厅                     2018年7月18日印发

共印160份