附件1：

工业固废堆存（贮存）场所名单

| 序号 | 地区 | 堆存固废名称 | 来源 | 固废类型（一般工业I类、II类，危险废物） | 历年堆存量（万吨） | 历年综合利用量（万吨） | 现状堆存量（万吨） | 堆存方式 | 是否需要整治 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表时间：                     填表人：                   审核人：

填表说明：

- 堆存固废名称，如：①尾矿、②煤矸石、③工业副产石膏、④粉煤灰、⑤赤泥、⑥冶炼渣、⑦电石渣、⑧铬渣、⑨砷渣、⑩脱硫固废、⑾脱硝固废、⑿除尘固废

- 固废类型：

第I类一般工业固体废物，按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度，且ph值在6~9范围之内的一般工业固体废物。

第II类一般工业固体废物，按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，有一种或一种以上的污染物浓度超过GB8978最高允许排放浓度，或者是ph值在6~9范围之外的一般工业固体废物。

- 堆存方式：①标准贮存场（手续齐全），②临时堆存场所等

- 2019年3月15日前。将此表经县（市、区）政府审定后，反馈市环境保护局。

附件2：

一般工业固废堆存（贮存）场所

现场核查表

| 单位名称及地点 |  | 是否进行环评 |  | 核查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否进行环保验收 |  |  |
| 固废类型 | I类( II类( | 堆存固废种类 |  |  |
| 固废来源 |  | 责任单位 |  |  |
| 厂址情况 | 所选厂址应符合当地城乡建设总体规划要求。 |  |
|  | 厂址地基是否满足承载力，是否存在地基下沉。 |  |
|  | 是否位于断层、断层破碎带、溶洞区、以及天然滑坡或泥石流影响区。 |  |
|  | 是否位于江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 |  |
|  | 是否位于自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 |  |
| 环境保护情况 | 贮存的建设类型，与贮存、堆放的一般工业固体废物的类别是否相一致。 |  |
|  | 贮存类别、时间、规模是否与环评相一致。 |  |
|  | 是否采取防止粉尘污染的措施。 |  |
|  | 贮存、处置场周边是否设置导流渠，以防止雨水进入贮存，处置场内，增加渗滤液量和滑坡。 |  |
|  | 是否设计渗滤液集排水设施。 |  |
|  | 是否构筑堤、坝、挡土墙等设施，以防止一般工业固体废物各渗滤液的流失。 |  |
|  | 贮存含硫量大于1.5%的煤矸石的堆场，是否采取措施防止自燃。 |  |
|  | 是否按GB15562.2设置环境保护图形标志 |  |
| 运行管理 | 一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 |  |
|  | 贮存、处置场的渗滤液水质达到GB8978标准后方可排放，大气污染物排放应满足GB16297无组织排放要求。 |  |
|  | 贮存场的使用单位是否检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，是否损坏或异常，是否及时采取必要措施，以保障正常运行。 |  |
|  | 贮存场的使用单位，是否建立档案制度。将入场固废种类和数量以及有关维护、观测、渗滤液监测等资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 |  |
| 关闭封场 | 关闭、封场的固废贮存场所是否编制封场计划并报环保部门核准，并采取污染防治措施。 |  |
|  | 关闭、封场的固废贮存场所，其坡度和台阶是否能经受暴雨冲刷的强度。 |  |
|  | 关闭、封场后是否设置标志物，注明相关信息。 |  |
| II类场的特殊要求 | 是否避开地下水主要补给区和饮用水源含水层。 |  |
|  | 天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。 |  |
|  | 天然基础层或人工防渗层的渗透系数是否小于1.0×10-7cm/s |  |
|  | 是否有必要涉及渗滤液处理设施，对渗滤液进行处理。 |  |
|  | 贮存场周边是否有必要设置地下水质监控井。 |  |
|  | 封场后是否采取防止固体废物直接暴露和雨水渗入堆体内的措施。 |  |
|  | 封场后，渗滤液、处理后的排放水以及地下水的检查系统是否维持正常运转至水质稳定。 |  |
| 存在问题 |  |  |

填报时间：                      填表人：                    审核人：

附件3：

危险废物堆存（贮存）场所现场排查表

| 地点 |  | 是否进行环评验收 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否进行环保验收 |  |
| 危废类型 |  | 危废代码 |  |
| 固废来源 |  | 责任单位 |  |
| 排查项目 | 排查结果 |
| 贮存场所选址 | 是否位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区 |  |
|  | 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 |  |
|  | 位于居民中心区常年最大风频的下风向。 |  |
| 防 护 措 施 | 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 |  |
|  | 必须有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 |  |
|  | 应设计堵截纰漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一 |  |
|  | 基础是否防渗，（防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≦10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米的其它人工材料，渗透系数≦10-10厘米/秒） |  |
|  | 是否设计建设径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 |  |
|  | 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 |  |
|  | 是否防风、防雨、防晒。 |  |
| 存 在 问 题 |  |  |

填表时间：                    填表人：                  审核人：

附件4：

存在问题或环境隐患的固废堆场名单及整治进度一览表

| 序号 | 县（市、区） | 点位坐标 | 堆存固废名称 | 是否危险废物 | 存在问题 | 整治措施 | 拟完成整治时间 | 整治进度 | 是否验收 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表时间：                             填表人：                            审核人员：

注：2019年3月15日前；2019年5月10日前；2019年10月至2021年6月期间的每个季度第一个月的10日前，将工作进展情况汇总，经县（市、区）政府审定后，反馈市环境保护局。