2023年第四季度全市民爆行业生产销售领域安全检查结果公示

| 检查时间 | 检查企业名称 | 检查事项 | 检查结果 | 检查方式 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.10.16 | 忻州同德民爆器材经营有限公司保德分公司 | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 1.炸药1号库门与通风门接地断开. 2.雷管拆箱台未设置定员定量标牌. 3.安全风险分级标识牌与标准不符合. | 现场检查 | 马建宇 冯新波 |
| 2023.10.16 | 忻州同德民爆器材经营有限公司河曲分公司 | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 1.炸药库、雷管库通风窗防护网未接地. 2. 雷管拆箱间定量标识牌不符合要求. | 现场检查 | 马建宇 李彦彪 |
| 2023.10.17 | 忻州同德民爆器材经营有限公司五寨分公司 | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 1.雷管拆箱台未设置定员定量标牌. 2.炸药库、雷管库通风防护网、雷管库导静电门帘接地不规范. | 现场检查 | 马建宇 白 云 |
| 2023.10.17 | 忻州同德民爆器材经营有限公司宁武分公司 | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 1.炸药库定员定量标牌索类定量与实际不符、拆箱台未设置定员定量标牌. 2.炸药库、雷管库通风窗防护网接地不规范. | 现场检查 | 马建宇 刘向荣 |
| 2023.10.18 | 忻州同德民爆器材经营有限公司代县分公司 | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 1.炸药库、雷管库通风窗防护网接地不符合要求. 2.雷管拆箱台未设置定员定量标题. | 现场检查 | 马建宇 姚福林 |
| 2023.10.18 | 忻州同德民爆器材经营有限公司繁峙分公司 | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 1.炸药库、雷管库通风窗防护网接地不规范. 2.雷管拆箱台未设置定员定量标牌. | 现场检查 | 马建宇 苑必胜 |
| 2023.10.19 | 忻州同德民爆器材经营有限公司原平分公司 | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 1.炸药库、雷管库通风门、防护纱网接地不规范. 2.雷管拆箱台未设置定员定量标牌. | 现场检查 | 马建宇 赵建荣 |
| 2023.10.19 | 忻州同德民爆器材经营有限公司 | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 雷管拆箱台定员定量标牌定量与实际不相符. | 现场检查 | 马建宇 贾利军 |
| 2023.10.20 | 忻州同德民爆器材经营有限公司五台分公司 | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 1.炸药库、雷管库防护门接地不规范. 2.雷管拆箱台未设置定员定量标牌. | 现场检查 | 马建宇 郝郁文 |
| 2023.11.15 | 山西省同德化工股份有限公司（本部、旧县地面站） | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 1.粉状乳化炸药生产线乳化基质输送泵料斗上不无防止杂物掉入的措施. 2.乳化炸药生产线吊挂输运系统制药工房出料部位防护不全；料斗运行末端无脱轨保护限位装置. 3.视频回放显示，1号成品库装卸作业未在装卸站台设定区域内进行（7月28日） 4.硝酸铵库定员定量标识牌无“计算药量”规定；库房内无限高标识. 5.废水收集池无有限空间作业警示. | 联合检查 | 山西省国防科工局、忻州市工信局 |
| 2023.11.16 | 山西江阳兴安民爆器材有限公司峨口分厂 | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 1.柴油储存罐放空管导静电接地不规范. 2.硝胺库温湿度计检定标识过期. 3.重大危险源包保责任制未上墙. | 联合检查 | 山西省国防科工局、忻州市工信局、代县工信局 |
| 2023.11.17 | 山西同德化工股份有限公司（本部、宁武、五台） | 对民用爆炸物品生产、销售企业的现场安全检查 | 1.晋HM1916混装车车顶防护栏气动不灵敏. 2.上料工房提升螺旋地坑无有限空间作业警示. | 联合检查 | 山西省国防科工局、忻州市工信局 |