## Sheet1
2024年第四季度行政执法检查记录台账
序号 | 被检查单位（企业） | 检查时间 | 发现问题隐患 | 整改措施 | 整改情况 | 检查人员
1 | 忻州同德民爆器材经营有限公司五台分公司 | 2024.11.12 | 1.雷管库入侵报警装置故障 2.雷管库定员定量牌危险有害因素为易燃、易爆，不规范 | 2024年11月30日前整改完成 | 已整改 | 付后友 赵权业 杨卫东 李树峰
2 | 忻州同德民爆器材经营有限公司 | 2024.11.12 | 手推车接地不规范 | 2024年11月30日前整改完成 | 已整改 | 付后友 赵权业 杨卫东 李树峰
3 | 忻州同德民爆器材经营有限公司原平分公司 | 2024.11.12 | 1.安全警示标牌、重大危险源告知牌、限速标识牌格式与内容不符合民爆行业标准要求 2.雷管库入侵报警线路采用PVC材料穿线，不符合要求 | 2024年11月30日前整改完成 | 已整改 | 付后友 赵权业 杨卫东 李树峰
4 | 忻州同德民爆器材经营有限公司保德分公司 | 2024.11.13 | 消防水池蓄水量低于水位线 | 2024年11月30日前整改完成 | 已整改 | 付后友 赵权业 杨卫东 李树峰
5 | 忻州同德民爆器材经营有限公司河曲分公司 | 2024.11.13 | 1.雷管库安全风险告知卡引用标准未更新 2.二氧化碳灭火器未配备防冻手套 | 2024年11月30日前整改完成 | 已整改 | 付后友 赵权业 杨卫东 李树峰
6 | 忻州同德民爆器材经营有限公司五寨分公司 | 2024.11.14 | 手推车铲头为铁材质，不符合要求 | 2024年11月30日前整改完成 | 已整改 | 付后友 赵权业 杨卫东 李树峰
7 | 忻州同德民爆器材经营有限公司宁武分公司 | 2024.11.14 | 库区二氧化碳灭火器未配备防冻手套 | 立即整改 | 已整改 | 高文伟 吕建国 马建宇
8 | 忻州同德民爆器材经营有限公司繁峙分公司 | 2024.11.15 | 2号消防栓箱内，消防枪头密封圈破损需更换 | 立即整改 | 已整改 | 高文伟 马建宇
9 | 忻州同德民爆器材经营有限公司代县分公司 | 2024.11.15 | 1.库区限速标牌破坏，需更换 2.配备二氧化碳灭火器使用所需的防冻手套 | 立即整改 | 已整改 | 高文伟 马建宇
10 | 山西江阳兴安民爆器材有限公司峨口分厂 | 2024.11.15 | 停产期间，加强安全管理 |  |  | 高文伟 马建宇