忻州市市场监督管理局

关于采购食品快检执法装备项目

比

选

方

案

采购方式：        竞价比选

采 购 人：    忻州市市场监督管理局

- 二○二四年十二月

第一部分 供应商须知

一、项目基本情况

（一）项目名称

忻州市市场监督管理局关于采购食品快检执法装备项目。

（二）项目背景

- 根据《山西省提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2023-2025年）》要求，结合我局工作实际，拟为行政执法人员配备食品安全快速检验箱、ATP测量仪、执法记录仪等设备。

- （三）货物需求

- 食品安全快速检验箱、ATP测量仪、执法记录仪，符合市场监管行政执法装备配备标准。

（四）货物金额

采购货物总金额最高不得超于22万元。

（五）供货期限

2024年12月31日24时（北京时间）前供货并调试完成。

（六）组织实施程序

1、供应商在收集资料期内提供相应文件；

2、询价领导小组进行资格审查；

3、综合考评选取最优供货商及最合适报价者；

4、比选结束后3个工作日内签订供货合同并进行供货。

二、申请人的资格要求

投标供应商需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

三、提交比选资料

（一）截止时间

2024年12月20日18点00分（北京时间）

（二）提交方式

直接送达：忻州市市场监督管理局科技和财务科。

邮寄方式：提交截止时间前，直接寄送相应资料（签字加盖公章邮寄，联系工作人员确认收悉）。

（三）响应需提交资料：

1、承诺函（格式文本1）；

2、报价表（格式文本2）；

3、营业执照复印件；

4、其他证明材料

（四）联系方式

工作人员：亢俊林

联系方式：0350-8667628/18834061004

邮寄地点：忻州市市场监督管理局科技和财务科

邮    编：034000

四、其他补充事宜

（一）所涉及法定代表人或授权代表的签字（盖章）均需由法定代表人或授权代表本人签字（盖章）。

（二）潜在服务商未按照规定时间提供响应文件或者明确表示不参与的，不得对项目文件和项目结果提起质疑投诉。

第二部分 相关格式文件

（格式文本1）

承诺函

忻州市市场监督管理局：

我单位就忻州市市场监督管理局采购食品快检执法装备项目比选胜出后承诺：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

日 期：    年   月    日

（格式文本2）

报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 规格 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪 | 10台 | 屏幕尺寸：2.4英寸；屏幕类型 ：液晶，最大亮度：421cd/㎡，黑白场测试：400：1 屏幕分辨率：320*240 镜头：三镜头 镜头描述：主摄像头对焦方式：定焦 副摄像头对焦方式：自动对焦 镜头像素：主摄像头照片像素：4000W 副摄像头像素：5M 拍摄角度：110° 录像分辨率：主摄像头：2304*1296，1920*1080，1280*720，848*480 视频帧率：30帧 视频压缩格式 畸变:小于15% 处理器：MSM8953，64位8核，主频2.0Gz 运行内存：2GB 系统内存：16GB 存储扩展：标配128G 数据接口：TYPE-C 其他接口：双卡槽设计（Nano SIM卡+安全TF卡） 充电时间：小于2.5小时，开机时间：25.5秒，传感器：光传感器，加速度传感器，卫星定位，2030喇叭，支持NFC，防护登记：IP68，防摔高度：2米30次 续航时间≥18小时（1080条件下） 低温续航≥8小时（-30℃条件下） 图传时间≥13小时（1080P条件下） 支持：环境光感应，红外灯，红外夜灯，白光灯 夜视距离：7米看清人体轮廓，3米看清人脸 供电方式 3450mAh，可拆卸电池 |  |
| 2 | 食品安全快速检验箱 | 20台 | 多功能食品安全检测仪可快速检测200多项目，包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测。 1、主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。 2、显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 3、交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源，可配6ah大容量充电锂电池，方便户外流动测试。 4、四波长冷光源，6个检测通道，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专业光路切换功能可实现最多64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。 5、智能恒流稳压，光强自动调节与校准，长时间连续工作光源无温漂现象。 6、内置新国家限量标准，与所测结果进行现场比对，并持续更新标准。 7、不间断进样，连续检测 8、样本编号自动累加。 9、数据无线上传平台，并可从平台导出为Excel表格。 10、检测结果存储容量20万条 11、同时支持U盘拷贝，标准USB接口，免驱动插拔。 12、检测项目可扩充，固件可升级 |  |
| 3 | ATP测量仪 | 20台 | ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理，利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷（ATP）。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂，能将细胞内ATP释放出来，与试剂中含有的特异性酶发生反应，产生光，再用荧光照度计检测发光值，微生物的数量与发光值成正比，由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP，所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少，用于判断卫生状况。 1、显示屏：3.5英寸高精度图形触摸屏 2、处理器：32位高速数据处理芯片 3、检测精度：1×10-18mol 4、检测范围：0 to 999999RLUs 5、检测时间：15秒 6、开机自检：30秒（内置自校光源） 7、检测干扰：±5﹪或±5 RLUs 8、操作温度范围：5℃到40℃ 9、操作湿度范围：20—85﹪ 10、ATP回收率：90-110% 11、检出模式：RLU 12、50个用户ID 设定 13、可设定的结果限值个数：251个 14、自动判断合格与不合格 15、自动统计合格率 16、内置自校光源 17、开机30秒自检 18、配有miniUSB接口，可将结果上传至PC端 19、配备专用软件驱动U盘代替传统光盘 20、使用高性能可充电锂电池，免电池更换 |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

联系方式：

日期：   年   月   日